Nr sprawy: IK.CWBK.067.118/2023

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie, w którym przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego aparatury medycznej - zamrażarek niskotemperaturowych do Projektu na niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT.” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

my niżej podpisani:

Adres Wykonawcy:………………………………………..……………………………………………………

Województwo: …………………………………………………………………………………………………

KRS: ………………………………………………

REGON: ……………………………………………

NIP: . ……………………………………………

zarządzanego przez:

….………………………………………………………………………………………

(nazwa lidera)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym dla: (proszę zaznaczyć jedną albo dwie części)

( Część I

za:

cenę (brutto):   		………………………………………………………. zł;

wartość netto:		………………………………………………………. zł;

stawka podatku VAT: 	……………….. %.

w tym cena za 1 sztukę ……………netto, ….. brutto (w tym VAT ….%)

( Część II

za:

cenę (brutto):   		………………………………………………………. zł;

wartość netto:		………………………………………………………. zł;

stawka podatku VAT: 	……………….. %.

- Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski) z dokładnością do 1 grosza.

- Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania całości przedmiotu zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia będziemy realizować w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

- Wymagania do Części I

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |  | X |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  | X |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  | X |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji | TAK |  |  | X |
|  | Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | Podać |  |  | X |
|  | WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | zamrażarki niskotemperaturowe- 11 sztuk o pojemności 50L | TAK |  |  | X |
|  | Zakres temperatur: -25°C / -86°C | TAK |  |  | X |
|  | wymiary zewnętrzne nie większe niż: 657 x 778 x 836 mm (SxGxW) | TAK |  |  | X |
|  | wykorzystanie: laboratoryjne | TAK |  |  | X |
|  | zakres temp.: -25°C / -86°C przy temperaturze otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60% | TAK |  |  | X |
|  |  | TAK |  |  | X |
|  | obudowa ze stali malowanej na biało | TAK |  |  | X |
|  | wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |  | X |
|  | pojedynczy system chłodniczy – 1 kompresor | TAK |  |  | X |
|  | zasilanie: 230 V/ 50-60 Hz | TAK |  |  | X |
|  | elektroniczny sterownik cyfrowy z mikroprocesorem i podtrzymaniem bateryjnym, chroniony hasłem dostępu | TAK |  |  | X |
|  | łatwy w użyciu zamek drzwiowy | TAK |  |  | X |
|  | izolacja: 120 mm wykonana z paneli półpróżniowych | TAK |  |  | X |
|  | możliwość łatwego przesuwania urządzenia (koła lub rolki) | TAK |  |  | X |
|  | nóżki poziomujące | TAK |  |  | X |
|  | ergonomiczny załadunek | TAK |  |  | X |
|  | podgrzewana uszczelka drzwi | TAK |  |  | X |
|  | czynnik chłodniczy wolny od związków HCFC/CFC | TAK |  |  | X |
|  | mikroprocesorowy sterownik z cyfrowym dotykowym 5” wyświetlaczem (lub większym) | TAK |  |  | X |
|  | podtrzymanie bateryjne sterownika co najmniej przez 72 godziny w razie awarii zasilania | TAK |  |  | X |
|  | wizualny i akustyczny alarm | TAK |  |  | X |
|  | ustawialny alarm niskiej i wysokiej temperatury | TAK |  |  | X |
|  | alarm: braku zasilania, awarii sondy temperatury, awarii zewnętrznych instrumentów, otwartych drzwi | TAK |  |  | X |
|  | alarm wyświetlany jako tekst, nie kody | TAK |  |  | X |
|  | alarm niskiego naładowania baterii | TAK |  |  | X |
|  | gniazdo alarmu zewnętrznego | TAK |  |  | X |
|  | przygotowanie do alarmu GSM | TAK |  |  | X |
|  | gniazdo dostępowe przygotowane do systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 | TAK |  |  | X |
|  | zużycie energii: nie większe niż 6 kWh/ 24h | TAK |  |  | X |
|  | głośność <50dB | TAK |  |  | X |
|  | gniazdo RS 485 | TAK |  |  | X |
|  | odczyt alarmów I temperatur poprzez gniazdo USB | TAK |  |  | X |
|  | sterownik w języku polskim | TAK |  |  | X |
|  | waga: do 80 kg | TAK |  |  | X |

- Wymagania do Części II

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |  | X |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  | X |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  | X |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji | TAK |  |  | X |
|  | Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | Podać |  |  | X |
|  | WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż: 637x443x307 (h) mm | TAK |  |  | X |
|  | zakres temperatur: -25°C / -86°C | TAK |  |  | X |
|  | pojemność: 88 l | TAK |  |  | X |
|  | wymiary zewnętrzne nie większe niż: 937x778x836 mm (SxGxW) | TAK |  |  | X |
|  | wykorzystanie: laboratoryjne | TAK |  |  | X |
|  | zakres temp.: -25°C / -86°C przy temperaturze otoczenia +25°C | TAK |  |  | X |
|  | i wilgotności względnej 60% | TAK |  |  | X |
|  | obudowa ze stali malowanej na biało | TAK |  |  | X |
|  | wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |  | X |
|  | pojedynczy system chłodniczy – 1 kompresor | TAK |  |  | X |
|  | zasilanie: 230 V/ 50-60 Hz | TAK |  |  | X |
|  | elektroniczny sterownik cyfrowy z mikroprocesorem i podtrzymaniem bateryjnym chroniony hasłem dostępu | TAK |  |  | X |
|  | łatwy w użyciu zamek drzwiowy | TAK |  |  | X |
|  | izolacja: 120 mm wykonana z paneli pół-próżniowych | TAK |  |  | X |
|  | możliwość łatwego przesuwania urządzenia (koła lub rolki) | TAK |  |  | X |
|  | nóżki poziomujące | TAK |  |  | X |
|  | ergonomiczny załadunek | TAK |  |  | X |
|  | podgrzewana uszczelka drzwi | TAK |  |  | X |
|  | czynnik chłodniczy wolny od związków HCFC/CFC | TAK |  |  | X |
|  | mikroprocesorowy sterownik z cyfrowym 5” wyświetlaczem lub większym | TAK |  |  | X |
|  | podtrzymanie bateryjne sterownika co najmniej przez 72 godziny w razie awarii zasilania | TAK |  |  | X |
|  | wizualny i akustyczny alarm | TAK |  |  | X |
|  | ustawialny alarm niskiej i wysokiej temperatury | TAK |  |  | X |
|  | alarm: braku zasilania, awarii sondy temperatury, awarii zewnętrznych instrumentów, otwartych drzwi | TAK |  |  | X |
|  | alarm wyświetlany jako tekst, nie kody | TAK |  |  | X |
|  | alarm niskiego naładowania baterii | TAK |  |  | X |
|  | gniazdo alarmu zewnętrznego | TAK |  |  | X |
|  | przygotowanie do alarmu GSM | TAK |  |  | X |
|  | gniazdo dostępowe przygotowane do systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 | TAK |  |  | X |
|  | zużycie energii: nie większe niż 7 kWh/ 24h | TAK |  |  | X |
|  | głośność <50dB | TAK |  |  | X |
|  | gniazdo RS 485 | TAK |  |  | X |
|  | odczyt alarmów I temperatur poprzez gniazdo USB | TAK |  |  | X |
|  | sterownik w języku polskim | TAK |  |  | X |

Ponadto:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia  oraz że spełniamy jego wymagania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Termin i warunki płatności:  do 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo

wystawionej faktury/rachunku.

- Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu  składania ofert.

- Akceptujemy wszystkie warunki zamówienia określone  w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiający oraz adres do korespondencji:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym:

……………..…..…………………………….…………….……………………………………

nr telefonu: ……………….……..……………, email: ……………………………..

………………………………………

/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/